监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                编号：HSHHGF-JLLX-15

致：湖南广安建筑责任有限公司 主题：关于材料进场报验、送检的事宜 内容： 贵公司于2015年8月9日新进场一批钢筋，未进行报验，存在两方面问题： - 进场材料未提供出厂合格证、产品质量保证书。 - 未在监理要求时间内进行抽样送检。 现要求贵公司立即提供出厂质量证明文件，并按要求进行抽样。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-8-11

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。