监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-29

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于综合楼主控室标高的事宜 内容： 贵公司控制楼主控室地坪施工，标高控制过高，安装防静电地板后，与走廊、高压室及二次设备间存在较大落差。请贵公司按照图纸要求，即刻进行整改，使其安装防静电地板后标高与走廊平齐。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、10、1

填报说明：

本表一式 4份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。