监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-33

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于屋顶保温施工质量的事宜 内容： 贵公司进行屋面保温施工，所用挤塑板厚度为40mm，与图纸要求60mm厚度要求不符。 请贵公司立即进行整改，同时出具书面说明！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、10、17

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。