监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                 编号：HSHHGF-JLLX-34

致：盐城健雄电气安装工程有限公司（单位） 主题：关于安全、文明施工的事宜 内容： 贵公司施工现场安全文明存在多项不达标，具体如下： - 18单元部分组件斜靠在支架旁，未能及时敷设，存在安全隐患。 - 多个区域在完成支架、组件施工后，未及时将剩余支架、组件集中堆放。 - 多个区域遗留有螺栓、垫片等紧固件材料。 - 各单位的组件堆放区域在完成组件安装后，未及时清理废弃纸箱碎屑、打包带等包装垃圾。 - 过路电缆套管、接地施工完成后，未及时进行道路复原施工，影响交通。 - 施工人员上下班，所乘三轮车等交通工具严重超员，存在极大安全隐患。 以上，安全、文明不达标事项，请贵公司引起重视并认真落实整改！ 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、10、26

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。