监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目（开关站）      编号：HSHHGF-JLLX-48

致：湖南德力电力建设集团有限公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 开关站电气试验时，造成高压电缆终端冷收缩护套管破损，请及时进行整改！ 附件：照片 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015、12、19

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。