监理工作联系单

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目              编号：HSHHGF-JLLX-50

致：盐城健雄电气安装工程有限公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 贵公司光伏场区施工质量不达标，造成组件被吹翻，影响该子阵发电效率，并存在安全隐患。 请贵公司立即进行整改，同时加快本期项目的整改进度。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。