## C.0.1

工程联系单

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目   编号：C.0.1 2 －003

| 事由 | 关于施工质量事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司 内容： 根据现场桩基施工检查情况，我监理单位对施工单位要求如下： - 桩基施工前做好对工人的技术交底工作。 - 在打桩前，应对桩的轴线和桩位进行复验。 - 打桩时，要控制好桩位和垂直度，总的垂直度偏差不得超过0.5‰桩长；桩中心位移偏差＜50mm。 提醒施工单位要严格按照图纸施工。 发文单位（章）： 总/专监理工程师（签字）: 2015 年 8 月 5 日 |  |  |  |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |