##  C.0.1

**工程联系单**

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号：C.0.1 2 －006

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由 | 关于支架焊接处防腐事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司内容：我监理单位人员在巡视检查中发现21#塘北第五排组件支架焊接处防腐油漆不符合设计规范要求，支架焊接处的防腐油漆应采用与支架颜色一致的含锌银粉漆，要求你单位21#塘北第五排支架焊接处防腐油漆全部整改。**发文单位（章）：****总/专监理工程师（签字）:** **2015 年9月6日** |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |