## C.0.12

**工程联系单**

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号：C.0.1 2 －007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由 | 关于支架安装事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司  内容：  今天在22#塘巡查支架、组件安装中发现，西北第五排第九方阵东侧C型钢与斜梁固定的螺栓有一处没有安装（主要原因是桩基偏离导致螺栓孔错位而无法安装螺栓），要求你单位立即整改，保证支架安装质量，杜绝此类事件的发生。  **发文单位（章）：**  **总/专监理工程师（签字）:**  **2015 年9月11日** | | | |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。  2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。  3、本表发文与收文单位各一份。 | | | |