JXM6

监理工作联系单

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	      编号：006

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于光伏场区内的杂草处理事宜 内容 ：我监理项目部巡检过程中发现，光伏场区内的杂草已经枯黄，容易燃烧，为加强场区已安装的组件板安全，现要求施工单位对场区内的杂草进行除草，防止火灾发生。 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。