JXM6

监理工作联系单

工程名称：中设国联乐平20MWp分布式光伏并网发电项目	      编号：008

致：西安大唐电力设计研究院有限公司 事由 关于支架螺栓、螺母、镀锌垫片生锈相关事宜 # 内容 ：监理部巡检过程中发现，一期场地内支架螺栓、螺母、镀锌垫片生锈现象，严重影响支架寿命，要求施工单位对场地内已生锈的螺栓、螺母、镀锌垫片进行更换；汇流箱支架也出现锈蚀，要求施工单位更换锈蚀的支架或做好防腐处理。 附图 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。