JXM6

监理工作联系单

工程名称：中设国联乐平20MWp分布式光伏并网发电项目	      编号：009

致：西安大唐电力设计研究院有限公司 事由 关于护坡施工的相关事宜 # 内容 ：护坡开始施工，我监理项目部多次要求贵单位上报该工程的施工方案，但你单位至今未上报护坡工程的施工方案，也未提供护坡施工详细图纸就进行施工。现要求贵单位尽快提供施工图纸并上报施工方案。如因你单位未提供图纸及未上报施工方案，导致该工程产生的后果由贵单位承担。 附图 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。