监理工作联系单

工程名称：江苏无锡雅迪2.48MW分布式光伏发电项目            编号：YDGF -B1-01

致：无锡小天鹅建筑机械有限公司： 今天上午9:30分我方监理在巡视装配车间楼面南侧搬运组件时发现，施工人员没有接受安全文明施工技术交底，各种搬运组件的方式很不规范。由此可能会对组件造成损伤。 现要求施工方立即对所有工人进行文明施工技术交底，规范施工行为。并要求施工方在每天施工前和不同施工工序前对工人进行技术交底。 此致 项目监理机构（章）： 专业监理： 日 期： 2015-8-31

本表一式三 份，抄送建设单位一份，EPC总承包单位一份，监理方留存两份。