监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                 编号：JXMB5-004

致： 现场各施工项目部： 事由：关于施工现场安全用电的相关事宜 目前，施工现场临电已经接入。为了保证施工现场用电安全，各施工方 务必加强施工现场安全用电的管理，结合施工现场实际存在的问题，特提出以下 要求。 - 施工现场所有电缆，线缆接、拆线等作业，必须有专业电工操作，严禁私拉乱扯。 - 现场所有用电设备必须安全接地。 - 现场所有电缆、线缆必须用软质优质电缆，严禁使用护套线、劣质电缆等。 - 必须完善一、二、三级配电设施，配备安全可靠的触电保护装置。 - 所有过路电缆必须地埋或架空，严禁随意、随地乱放。 - 施工现场用电必须指定专人定期检查，发现安全隐患，及时排除。 - 各施工方必须严格按照施工现场安全用电规范要求，确保施工现场用电安全。 - 如若发现违规用电，将立即予以停电，待整改完善后，方可正常使用。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。