JXMB5

监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                      编号：013

致： 四川岳池施工项目部： 事由：关于110KV外线现场施工质量及进度的相关事宜 1、监理对外线的施工现场进行了巡视，发现部分掏挖基础的坑基深度不符设计要求，并要求你单位施工人员及时整改合格后报监理方进行验收； 2、在巡视过程中发现，施工现场的人员安排不合理，不能满足施工进度的需求，要求你项目部必须在9月12日下班前组织足够的施工人员(至少20人）进场； 3、公司资质，项目部人员资质，进场材料（钢筋、地脚螺栓等）实验报告等相关报审、报验资料要尽快上报项目监理部。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。