监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-016

致：四川岳池送变电施工项目部 事由：关于110KV外线基础施工质量的相关事宜 1、9月13日，在线路施工过程中发现，掏挖基础钢筋笼必须在材料站制作完成 后方可运往现场施工，地脚螺栓必须用电焊固定后方可使用； 2、在线路G7基础浇筑过程中，发现混凝土搅拌的人员施工不熟练，设备和材料准 备不充分； 3、110KV外线施工所有的相关报审，报验资料，尽快提交监理项目部； 4、监理单位要求你项目部，一定要严格按照施工设计要求进行作业，保证工程 质量，同时，对现场施工人员加大管理力度，确保工程顺利进行。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。