监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB5-023

致： 嘉峪关大友施工项目部 事由：关于主变安装的相关事宜 目前，主变已经吊装就为，要求你项目部及时组织施工人员，配备必要的 安装工具及设备，协调主变生产厂家，开始主变的现场组装，同时做好变压器油、 瓦斯继电器等相关的送检工作，保证主变的顺利安装。如因你方组织不得力，工 机具、设备不能及时到位等原因造成主变不能按时组装，所有后果有你项目部负 责，望积极实施。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。