监理工作联系单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目               编号：JXMB5-042

致： 嘉峪关大友施工项目部： 事由：水泥浇筑未做保护的的相关事宜 经监理现场巡视发现，对你项目部施工的站外围墙、散水破浇筑完以后未进行保护措施，由于冬季施工天气温度过低，对当天浇筑好的工程要进行保护措施，而你施工方未采取任何保护措施，导致部分浇筑好的工程受冻，责令你项目把受冻的部位进行整改，后期工作严格做好保护措施。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。