监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）      编号：HBTH-001

致： 甘肃星河电力工程有限公司 事由：升压站施工问题 内容：经巡视，目前升压站房电缆沟施工存在以下问题； - 模板已封，请及时清除板内垃圾； - 防雷接地未及时预埋，上述事宜请在验收前落实到位。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。