JXMB5

监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）          编号：HBTH-008

致：青海金安建设工程有限公司 事由： 关于场区箱逆变基础质量问题 内容： - 箱逆变基础1-5号开始浇筑，业主和监理检查发现圈梁浇筑时振动不到位及个别圈梁未使用振动棒振动，水平面偏差过大，预埋件未一次性浇筑，存在严重质量问题。 - 业主曹工及监理现场多次督促不予理睬，现要求你单位立即整改并提交整改方案，保证工程质量。 - 若整改不到位，必须拆除重新进行浇筑并将进行严厉处罚。 . 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期: 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。