监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）      编号：HBTH-011

致： 无锡市锡安机电设备安装有限公司 事由：光伏场区南面桩基施工问题 内容：监理人员和业主在南区巡视检查过程中，发现你方桩基施工过程中孔位错位严重，桩浇筑时水平度和垂直度误差偏大，现要求你方对不符合图纸要求的孔位进行整改，对桩位水平度，垂直度偏差过大的进行拔除，重新进行打孔浇筑。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。