监理工作联系单

工程名称：吐鲁番华北腾辉七泉湖光伏一期项目（40MWp）    编号：HBTH-028

致：甘肃星河电力工程建设有限公司 事由：关于箱变绝缘油试验的问题 内容： 本项目工程已进入并网前自检消缺阶段，但你单位目前为止光伏场区36台箱变变压器油送检试验未做（多次督促），不能提供油质分析报告。对并网送电存在严重隐患并发生不可预估的电气事故。因此，责令你单位必须做此项试验（有资质试验单位）并提供真实有效的试验报告。变压器油取样必须监理或业主见证。 如未做此项试验检测，送电运行发生电气事故产生的一切后果由你单位负全责。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。