表C.0.3 工作联系

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网 光伏电站项目 编号：03

致：河南森源汝州光伏并网电站项目部 事由：关于施工材料进场的质量的事宜 内容：你单位供应的本项目支架材料在质量问题： 今天进场的支架材料有锈蚀现象，要求你单位作出补救措施并加以实施，在今后进场的材料应杜绝不合格材料进场。 项目部（盖章）： 项目负责人（签字）： 日 期：

注：本表一式3份，由项目相关填写，抄送相关单位。