表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网 光伏电站项目 编号：04

致：河南森源汝州光伏并网电站项目部 事由：关于施工材料进场的质量的事宜 内容：你单位供应的本项目的材料存在质量问题： 经现场进场材料验收时发现，你单位进场的光伏板安装附件，光伏板的压块（中压、边压块）的几何尺寸都不符合设计要求，相差1/3.要求：不准许在本工程使用，立即撤出现场。 项目部（盖章）： 项目负责人（签字）： 日 期：

注：本表一式3份，由项目相关填写，抄送相关单位。