表C.0.3 工作联系单

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWｐ太阳能并网光伏电站项目 编号：10

致： 河南森源汝州光伏并网电站施工项目部 ： 事由：关于SVG无功补偿装置基础偏差的事宜 内容： 2月28日本项目工程汇集站SVG无功补偿装置、35Kv变压器、10Kv隔离开关、35Kv隔离开关进场吊装就位。现场发现SVG无功补偿装置与设备基础不符，偏差30cm，我方要求需对设备基础进行整改。现SVG无功补偿装置已开始敷设电缆并接线及接地扁钢连接。但是，你方至今仍未整改，现再次要求你方拿出可行方案并与设计单位沟通，确认后立即进行设备基础整改工作。 监理项目部（盖章）： 总/专监理工程师（签字）： 日 期：

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部

存一份。