表C.0.3                         工作联系单

工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：015

致：河南众志电力建设工程有限公司 主题：关于综合楼及门卫室屋面防水工程相关事宜 内容： - 屋面卷材防水基层（屋面找平层）面层未找平，面层褶皱、坑洼、起皮、起砂等现象严重。 - 屋面女儿墙与屋面找平层结合部位未设置倒角，不符合规范规定。 - 防水卷材、沥青基粘合剂等无质保资料及检测报告。 - 屋面防水卷材施工未编制施工方案及技术交底等资料。 希望众志严格要求施工单位，现场管理人员抓好工程质量，做好技术交底！上述问题未得到解决，未经监理验收合格，严禁屋面防水卷材施工！ 后附不合格图片： 监理项目部（章）： 项目负责人： 日 期：

注：本表一式叁份，由项目相关填写，抄送相关单位。