表C.0.3                         工作联系单

工程名称：陕县观音堂马头山19.8WMp分布式光伏发电项目         编号：JL-004

致：河南众志电力建设工程有限公司 主题：关于施工现场有关安全、材料存放事宜。 内容： 1.综合楼砌体随着高度的增加安全防护措施要及时完成，应做好： .预防墙体倾斜垮塌临时支撑防护。.高空砌筑施工应做好临边防护，防止高空坠物、坠落；必要时操作人员佩戴安全带。.钢筋、木工机械加工区域要设置工棚内，线路要安全规范架设，并做好接地保护等临时用电防护工作。.专职安全员须现场巡视检查发现隐患及时排除。.做好安全帽佩戴管理工作。 2.支架材料进场放应注意堆放场地的平整要求，垂直堆放时每捆之间要用木方忱垫，避免钢构件变形和表面镀锌层刮痕影响防腐。 监理项目部（章）： 项目负责人： 日 期：

注：本表一式份，由项目相关填写，抄送相关单位。