JXM6

监理工作联系单

工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目	      编号：002

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于灌注桩做抗拉拔试验的相关事宜 # 内容 ：监理部要求贵单位对支架桩基做抗拉拔试验，并通知各单位进行现场见证，得出试验结论上报至监理部审批。 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一_份。