## 工作联系单         C.0.2

工程名称：龙口华准新能源开发有限公司龙口华准5.5MWP屋顶光伏电站工程

编号：C.0.2 YT－LP20151024

| 事由 | 组件安装规范工艺要求 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：无锡军工智能电气有限公司 龙蓬2#屋顶组件以全面安装，但在施工过程中出现很多不符合工艺要求现象，严重影响外观形象，和以后使用安全，现要求全面整改，并在以后施工严格要求，如再出现同样现像，将考虑停工学习工艺规范要求 抄送 ：南京南瑞太阳能科技有限公司及施工队现场技术人员 后附：问题照片 发文单位（章）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| - 注：本表建设方 监理方 施工方 各一份，共三份 |  |  |  |