## 工程联系单

工程名称：龙口华准新能源开发有限公司龙口华准5.5MWP屋顶光伏电站工程

编号：C.0.2YT－LP20151023

| 事由 | 组件安装安全施工通知 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司 1.因地理位置等自然因素，屋顶风会比较大，在组件安装施工中，要求每天安装完以拆封组件，防止组件因拆封不安装面造成被风吹落，而产生事故。希在施工中引起重视！！！ - 组件堆放请分散堆方，减少对顶面得集中压力，防止对屋顶造成破坏 请无锡军工智能电气股份有限公司 接到工作联系单后 - 抄送施工单位现场技术及安全员，并做好现场巡视杜绝发生意外 发文单位（章）： 项目负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| - 注：1、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 - 3、本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |