表C.0.1                      工作联系单

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目   编号：C.0.1-TJ-02

致： 山东省建设第三安装有限公司： 1、方太南厂区配电房已开始施工，现要求施工单位做好对工人技术交底工作，并做好对配电房施工计划以及各项技术方案和现场应急措施，因我方配电房修建在原厂区配电房屋顶，施工难度较大。施工现场必须配备土建专业管理人员，并严格要求施工单位按图施工。 2、做好各分布分项及检验批工作，施工工序在自检合格前提下，提请监理部进行工序验收，未经验收合格工序不得进入下一道工序施工作业。 发文单位（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。