表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                   编号：002

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 （单位） 主题：关于混凝土施工质量事宜 内容： 经监理项目部现场巡查发现，你单位在配电室顶板模板安装施工时，模板表面未使 用隔离剂。为确保混凝土浇筑质量，现要求你施工单位立即进行整改。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

常州正衡电力工程监理有限公司