表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目                 编号：    012

致： 各光伏区施工项目部 主题：关于光伏区箱、逆变设备运输及吊装的相关问题 内容： 针对光伏区箱、逆变设备的运输及吊装，项目监理部特做出以下要求: 1 对于路况恶劣的路段，必须预先进行修复平整后，方可进行设备运输； 2 设备在运输过程中，设备必须和车辆固定牢靠，防止侧滑； 3 运输车辆、吊装车辆必须具有行车证、年检等相应的有效证件； 4 司机必须持有合法有效的驾驶证； 5 车辆在运输过程中必须减速慢行，确保运输安全； 6 施工项目部必须指派有丰富专业吊装经验的人员进行现场指挥； 为了确保人员、设备、车辆的绝对安全，各施工方必须严格落实执行。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。