表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目                 编号：    018

致： 各光伏区施工项目部 主题：关于光伏区35KV高压电缆头制作的相关问题 内容： 由于天降大雪，已经不适宜高压电缆头的制作，特别是室外35KV高压电缆头 的制作已无法进行，如若必须进行现场制作，必须采取严格的保护措施，各施工方 务必保证35KV电缆头的规范制作，做到万无一失。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。