表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目                 编号：    019

致： 各施工项目部 主题：关于送电前所有检测及安全措施落实的相关问题 内容： 鉴于电站送电在即，各施工方务必在2016年元月27日前完成所有线路、设备的 耐压、绝缘、相序、极性以及开路电压、接地电阻等相关测试，并将测试报告提交业主、 监理项目部。同时，对整个线路、设备逐一进行详细排查，消除所有安全隐患，做好各 种安全防范措施，为电站顺利送电做好充分准备。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。