表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目                 编号：    025

致： 各施工项目部 主题：关于箱、逆变基础回填的相关问题 内容：针对箱、逆变基础的回填，监理项目部特提出以下要求； 1 箱、逆变设备必须在停电情况下进行回填施工； 2 必须先用细土或黄沙回填，保护好所有电缆后方可进行整体回填，回填时严禁 用大块石头，以免损坏电缆及设备； 3 回填时必须有专人在现场指挥、监督，务必保护好现场的所有电缆及设备； 4 光伏区各施工方务必积极配合，避免不必要的返工和重复施工。 望各施工方积极配合，保证箱、逆变基础回填顺利完成。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。