表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目               编号：    027

致：泽能施工项目部 主题：关于13区施工安全的相关问题 内容： 由于13区山坡陡峭，再加上各梯层边缘有部分石块很不稳定，收到碰撞极易滚 落山下，造成很大安全隐患，要求施工时注意以下几点； 1 施工前认真检查施工现场，及时清理掉边缘不稳定石块； 2 要逐层施工，不能上下几层同时施工； 3 组件要按照从上到下顺序逐层安装； 4 施工人员必须按规定佩戴安全帽； 以上几点务必认真落实到位，施工现场安全管理人员要加强管理，防止石块滚落 以及施工人员滑落，确保施工安全。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。