表B.1  监理工作联系单

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目               编号：    032

致：通州四建施工项目部 主题：关于光伏区道路施工应注意的相关问题 内容： 光伏区道路施工时，必须有专人现场指挥，务必保护好过路电缆、接地扁铁及 道路附近电缆桥架，首先要对过路电缆、接地扁铁的位置进行详细确认，避免在上述 位置挖掘取土，要对施工人员进行全面的施工交底，保证施工安全。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。