JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-003

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于构造柱、过梁浇筑的相关事宜。 内容： - 2015年10月18日监理巡视现发现，综合楼及配电室构造柱、过梁拆模后，存在漏筋、蜂窝、孔洞等外观质量缺陷，要求你公司对该质量问题采取相应的补救方案立即做出整改。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。