JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-004

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于综合楼和配电室混泥土浇筑施工前预控的相关事宜。 内容： - 1、模板安装应牢固，防止爆模，模板接头处做好密封处理，防止漏浆，造成孔洞等质量问题。 - 2、模板安装后，应拉线找直，为后续装饰施工减少困难。 - 3、箍筋安装应符合设计和规范要求，尤其应注意锚固长度符合要求，注意两侧和下部的砼保护层厚度，防止漏筋。 - 4、混凝土浇筑前，应进行检查和报验，正式浇筑前，应将模板内的杂物清理干净，洒水湿润，施工时应及时振捣和找平。 - 5、铺设安全可靠的人员施工通道，保证振捣器导线的长度满足施工要求。 - 6、基础浇筑时、必需提供商混站资质、预拌混凝土出厂合格证、配合比通知单、混凝土开盘鉴定、试验报告(水泥、砂、参合料、外加剂)。 - 7、进入施工现场佩戴好安全帽，处于高处作业时，做好安全保护工作，防止意外发生。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。