JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-013

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于管理站施工整改的相关事宜。 内容： - 1、 屋面闭水试验、排水管道密封性实验以及供水管道的试压实验迟迟未做。建议在管理区道路施工前做完。 - 2、穿越道路的排水管道，要求严格按照设计图纸或设计变更进行整改。 3、厨房后方隔油池尽快施工完成并回填，以免耽误后续施工。 对以上问题，施工单位及时进行整改到位，现场管理人员，应加强工程质量管理及安全管理。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。