JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-016

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于现场光伏组件安装相关事宜。 内容： - 1、安装光伏组件时要轻拿轻放，严禁碰撞、敲击，以免损坏。 - 2、光伏组件安装要整齐美观，杜绝平垫、弹簧垫以及螺丝等少放漏放现象。 - 3、安装光伏组件时，要避免人员在光伏组件上操作，如特殊需要时，要采取保护措施。严禁在伏组件上堆放工具和杂物。 现场管理人员，应加强工程质量管理及安全管理。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。