JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-005

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于蓄水池地板浇筑及电缆沟的相关事宜。 内容： 1、蓄水池地板由于没有一次交租完成，先后浇筑了两次才成型，防止以后渗漏，要求你公司对该问题采取相应的补救方案立即做出整改。 2、箱变基础与逆变基础之间电缆沟的水泥砂浆不合格，需重新整改。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。