JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-006

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于抹灰施工的相关事宜。 内容： 1、经现场巡查，抹灰过程中两种材料交接处，图纸要求使用钢网，如使用布网则需要做两道。 2、构造柱之间不规范需要整改。 3、墙体抹灰表面平整度差，阴阳角不垂直，需整改。 4、构造柱顶补混凝土需加膨胀剂。 5、蓄水池、化粪池需做闭水试验，验收不漏水后才可以回填。 6、要求蓄水池、化粪池内外所漏拉结栓全部切掉，保持和墙面平整。 要求现场管理人员，加强管理避免返工。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。