JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-007

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 关于混凝土保养的相关事宜。 内容： 蓄水池顶板浇筑完成后未及时作出后续的保养措施，导致顶板产生裂纹，现要求你公司立即拿出方案进行整改。以后混凝土浇筑完成后，必须立即采取保养及相关措施防止产生裂纹等质量问题。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。