JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-017

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：施工存在以下问题。 内容： - 1,管理区土建消缺整改人员于3月21日〖周一〗 必须进场，否则甲方要求进行罚款处理。 - 2，加快光伏区电气施工和 二次设备控制室设备消缺整改，尽快回复10号监理通知单。 专业监理工程师 正衡电力监理公司清源监理项目监理部章 2016年3月18日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。