JXMB5

监理工作联系单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-019

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由： 试验单位资质报审必须符合以下条件： 。 内容：1，必须提供试验设备清单，设备效验证书，鉴定有效期。 2，试验报告单必须有CMA认证标志。 3，报告复印件必须加盖报告公司或单位印章。 4，营业执照不可以代替资质。 - 报告如不符合以上条件，监理单位即判断报告无效。请尽快提供所有资质及材料报审签证。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 郭俊兴 2016年5月7日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。