监理工作联系单

工程名称： 新远东4.4MW光伏发电项目 编号：20151226

|  |
| --- |
| 致： 上海艾能电力工程有限公司新远东项目部  新远东4.4MW光伏发电业主项目部  事由：关于110开关站远东通讯通道问题及迎宜兴供电公司验收事宜。  设计远动通讯采用原远东配电房内通讯作本项目远动通讯，（原相关设备为南京综和自动化提供）；项目现场通讯通道采用上海天正明日设备。现场急需贵司尽快联系协调相关厂家进行通讯的调试施工，保证远动通讯的畅通。  现要求你司尽快落实上述事宜，并结合12月25日监理例会要求，尽快落实人员，在12月28日完成调试、施工、自检。保证12月29日，宜兴供电公司顺利验收。      监理项目部（章）：    总/专业监理工程师：    日 期： 年 月 日 |

注 ： 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。