工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目   编号：WFGF-JLLD-01-002

致： 山东电力建设第三工程公司 主题：关于冬季施工及施工质量安全的问题 内容： 根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104-97）规定，根据当地多年气象资料统计，当室外气温平均连续低于5°C时，即进入冬季施工阶段。为确保冬季施工质量安全控制，现对贵公司做以下要求： 1、 质量方面： - （1） 立即上报我方监理项目部冬季施工方案，尤其基础防冻的措施，并做好相应的技术交底工作； - （2） 加强施工现场质量管理，严格按照规范要求施工； - （3） 进场材料以及施工工序要上报我方监理检查验收等。 - 2、 安全方面 - （1） 加强冬季安全施工教育，并做好相应的人员安全防冷、防冻、防滑措施； - （2） 加强施工现场消防安全管理，冬季气候干燥，风力大、易发生火灾事故，要重点 做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理，实行重点防范、重点监控，排除火灾隐患； - （3） 强化对施工现场机械、车辆的管理，确保施工人员、车辆自身安全； - （4） 做好施工机具、设备和设施的越冬维修、保养。 监理项目部（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。