工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-03-002

致： 潍坊互联电力工程有限公司

主题：关于施工质量的问题

内容：

根据监理规程验收规范要求，明确指出施工材料进场必须上报项目监理部验收，经监理方许可，才可卸货使用。于2015年12月9日，贵公司上报我方监理以及业主方人员对终端塔材料进行验收，发现缺少部分资料（产品合格证、出厂检验报告等），经我方监理与业主方验收不合格，严禁使用。现要求贵公司尽快提交终端塔材料相关资料，在资料未上报我方监理前，不准进行铁塔组装。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。